（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市亿利达塑件有限公司
	工程名称
	2#厂房

	设计编号
	19-021-1

	二、强制性标准
1、与3#车间90度转角处两侧的外窗应按防火间距（10米）控制（2018年江苏省施工图审查问题解答2.5.12条）。

第一次复审意见：3#、2#应按两个厂房设计。



	设计人
	左威群
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	2
	
	建筑防火 
	

	审核人
	胡伟风
	工业项目负责人：眭亮
	
	建筑功能
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


