（结构）专业第二次复审意见

	建设单位
	大亚科技集团有限公司(丹阳置业分公司)
	工程名称
	天玺花园二期10#,12#,13#,16#楼，11#楼，15#楼，35#，36#楼，37#楼，38#楼外墙石材干挂工程

	设计编号
	HYSJ2019-012（注：设计范围主要是石材幕墙）

	三、强制性标准

1. 与连接件直接相连接的主体结构件，其承载力应大于连接件承载力；与幕墙立柱相连的主体混凝土构件的混凝土等级不宜低于C30（JGJ 133—2001-5.8.3）；（回复提供的立柱立面图上，设在楼层窗户之间的立柱，锚栓未见设在主体上，有安全隐患。）


	设计人
	张佳辉
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	陈景冲
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	史中煜
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


