（建筑）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏亿源鞋业有限公司
	工程名称
	1-3#车间

	设计编号
	DYX-19-019-1

	二、强制性标准
1、西侧与2#车间90度转角处的防火墙两侧的外窗应4米间距内 的防火要求（建规6.1.4条）。

第一次复审意见：1#、2#、3#应按三个厂房设计。



	设计人
	崔垒
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	李峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	李峰
	工业项目负责人：马玉群
	
	建筑功能
	

	注册师
	李峰
	执业证章号
	3201279-006
	
	
	


