（结构）专业审查意见
	建设单位
	丹阳市日报社
	工程名称
	丹阳新时代文明实践中心（改造）

	基础形式
	筏  基
	抗震等级
	三 级

	结构体系
	框  架
	场地类别
	Ⅲ 类

	一.强制性条文: 

（无）
二.安全性问题: 
（无）
三.强制性标准  

（无）        
四.设计深度
     1. 结施-6/6：MJ-2、YM-2锚栓直径分别为M20、M29，锚入砼构件内有效长度应注出来，并注明锚栓的承载能力。
2. 结施-4/6：新增现浇板和挑梁XL1、L1的钢筋未说明与原有结构如何衔接。
3. 结施-3/6：拆除外伸挑梁，应复核内梁跨中梁底配筋是否满足承载要求。1/5交C轴上原图纸未反映该处有钢柱，下面有地下室顶板，此处设钢柱基础如何处理。

	设计人
	周志鹏
	安全隐患
	0
	强

制

性

条

文
	地基基础
	0

	专业负责人
	马玉群
	强制性标准
	0
	
	结构设计 
	0

	审核人
	马玉群
	
	
	房屋抗震设计
	0

	注册师
	马玉群
	执业证章号
	3201217-S002
	
	
	


