（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市常乐照明灯具厂
	工程名称
	1#厂房

	设计编号
	DYX-19-032

	四、其他
1. 回复“附件1-1”，AP1ZY箱“由厂区配电房物理线路引来”，请复核。
2. 回复“附件1-2”，屋面增压泵电气布置平面图字体过小，无法看清，请调整字高重新打印。



	设计人
	倪国年
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王 莉
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王 莉
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


