（暖通）专业第一次复审意见

	建设单位
	盐城新城亿鸿房地产开发有限公司
	工程名称
	射阳吾悦广场16#楼

	设计编号
	19300

	1.地下封闭楼梯间在首层可开启外窗应直通室外，开窗面积应满足GB51251-2017第3.1.6条。


	设计人
	庄彤
	重大安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建 筑 节 能
	

	专业负责人
	郝俊红
	强制性标准
	
	
	建 筑 防 火
	

	审核人
	徐征
	
	
	建 筑 设 备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


