	项目概况
	项目名称
	司徒镇敬老院（改造）。1、残疾人活动管理用房（扩建）；2、南楼加接用房及消防安全管理整改

	
	建设单位
	丹阳市司徒镇敬老院
	项目地址
	

	
	建筑面积
	2029.1㎡
	建筑总高度
	m

	
	建筑层数
	F3（改造区域：1-3层）
	耐火等级
	二 级

	
	场地类别
	类
	抗震等级
	级

	
	
	
	基础形式
	

	
	结构体系
	框架
	建筑类别
	小型

	勘察单位
	
	资质等级
	级

	设计单位
	文博
	资质等级
	甲级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无


	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


改造（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳市司徒镇敬老院
	工程名称
	司徒镇敬老院（改造）。1、残疾人活动管理用房（扩建）；2、南楼加接用房及消防安全管理整改

	设计编号
	19-88-1

	1、 初步意见

   1、从图纸上显示，是旧建筑改造设计。按照国家规范要求，改建设计也应满足现行规范。但是旧建筑的现状几乎不可能做到（如《老年人照料设施建筑设计标准》5.2.3-1条：双人间居室使用面积不应小于16．00㎡，南楼均不满足）（如《江苏绿建设计标准》5.4.9条，养老建筑设计绿地率23%不满足规范的35%）。

   2、建议针对具体情况，现场论证可行性！

	设计人
	周晓跃
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	赵雪林
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	赵雪林
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	赵雪林
	执业证章号
	3201279-005
	
	
	


