（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	工程名称
	全自动多功能医用清洗机智能化生产线建设项目（丹阳）食堂

	设计编号
	2019（2）-7（sj）-02

	1 回复二-1 请问室内消火栓用水量10L/S，取自于规范哪一条。

2回复四-1  图中没有改



	设计人
	李保江
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王一娟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王一娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	工程名称
	全自动多功能医用清洗机智能化生产线建设项目（丹阳）食堂

	设计编号
	2019（2）-7（sj）-02

	四、其它
1. 二层配电装置设在杂物间，把杂物间改为配电间。



	设计人
	高学涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	金 强
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	金 强
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


