（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	工程名称
	全自动多功能医用清洗机智能化生产线建设项目（丹阳）研发中心

	设计编号
	2019（2）-7（sj）-03

	1 回复四-1  修改后的消火栓系统图存在底层个别消火栓未从环状总管上接出。

2 回复四-2 请问没有水损吗？提供计算书。



	设计人
	李保江
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王一娟
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王一娟
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


（电气）专业第一次复审意见

	建设单位
	万盛精密钣金江苏有限公司
	工程名称
	全自动多功能医用清洗机智能化生产线建设项目（丹阳）研发中心

	设计编号
	2019（2）-7（sj）-03

	未见回复意见单和修改通知单



	设计人
	高学涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	金 强
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	金 强
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	


