（电气）专业第一次复审意见
	建设单位
	全自动多功能医用清洗机智能化生产线建设项目（丹阳）
	工程
名称
	研发中心

	设计编号
	2019(2)-7(sj)-03

	一、强制性条文

（无）
二、强制性标准
（无）
三、安全隐患

（无）
四、其它
1. 配电装置不应设在杂物间，把杂物间改为配电间，配电间门应朝外开。



	设计人
	高学涛
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	金 强
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	金 强
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	

	审查人
	凌 霞
	
	专业审查号
	10241-E1002
	日  期
	2019.09

	复核人
	
	
	专业审查号
	
	日  期
	


