（防雷装置设计）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏国翔环保科技有限公司
	工程名称
	4#厂房

	设计编号
	19-008-4

	四、其他
1. 利用金属屋面作接闪器, 应确认屋面金属板下面有无易燃物品并符合相关要求，详见《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第5.2.7条规定。



	设计人
	唐毓妮
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑节能
	

	专业负责人
	王科峰
	强制性标准
	
	
	建筑防火 
	

	审核人
	王科峰
	
	
	建筑设备
	

	注册师
	
	执业证章号
	
	
	
	



