江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-011       
项目名称：丹阳润嘉房地产开发有限公司

和谐嘉苑项目增加电梯地质勘察工程
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年12月16日   
丹阳润嘉房地产开发有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的和谐嘉苑项目增加电梯地质勘察工程    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年12月16日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：2021（勘）262  （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

1、应有特殊性岩土章节。

2、③层软土的土试项目不满足要求，未进行相关评价。

三、勘察深度
1、个别规范已作废。

2、勘察工作叙述应有针对性。

3、文字报告中的土试参数是何值？平均值？标准值？建议值？

4、应附地下水（土）分析资料。初见水位未交待。①层不含水吗？水位（标高）与埋深混用。

5、若有电梯井，则应提供相关土层的重度，固结快剪指标和渗透系数。并进行地质风险提示。

四、其它

（无）


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


