江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-536       
项目名称：丹阳市中发栅栏有限公司拟建3#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年12月22日   
丹阳市中发栅栏有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的拟建3#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年12月22日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：21（勘）216 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
1、依据规范、技术标准不全，个别规范已作废。

2、勘察工作叙述没有针对性。

3、文字报告中的土试参数是何值？平均值？标准值？建议值？

4、地貌类型不对、缺地层年代和成因。

5、土的腐蚀性未评价。

6、软土的震陷未评价，无特殊性岩土章节，未做无侧限抗压强度和三轴不固结、不排水固结试验。

7、无成桩可能性分析及注意事顶。

8、天然地基未建议具体基础形式，未进行地基均匀性及稳定性评价。

9、宜补充勘探孔一览表。

10、无工程（地质）风险提示。

11、水质分析时间不对。

四、其它
（无）


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


