
丹阳市中信化工电器设备有限公司3#厂房

（勘察）专业审查意见

	子项名称
	建筑

高度
	建筑

层数
	结构

体系
	基础

形式
	跨度

（柱网）
	吊车吨位
	勘察

等级
	场地

类别

	一、违反强制性条文方面

无
违反强制性标准方面
无
三、其他

1、报告缺特殊性岩土分析评价（主要评价①杂填土、③淤泥质粉质粘土、⑤淤泥质粉质粘土）。
2、报告缺地质条件可能造成的工程风险提示（基槽开挖、桩基施工等）。

3、土工试验成果表上缺土工试验室章，请补盖。

4、③淤泥质粉质粘土及⑤淤泥质粉质粘土未提供灵敏度评价，请补充。


	设计人
	
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三

	违反强制性条文数
	无
	违反强制性标准数
	无


