（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	江苏沪耀粮油制品有限公司
	工程名称
	5#厂房

	设计编号
	21-J18

	四.1条回复：无负压设备进水管上应安装防倒流设施。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	陈宇
	
	
	
	


