（给排水）专业第一次复审意见

	建设单位
	丹阳市恒隆包装材料有限公司
	工程名称
	厂房

	设计编号
	21-J17

	四.1条回复：无负压设备进水管上应安装防倒流设施。



	项目负责人
	朱明华
	安全隐患
	
	强制性条文
	建筑防火
	

	专业负责人
	赵苏丹
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	设计人
	邹颖
	
	
	
	


