（结构）专业第二次复审意见

	建设单位
	丹阳香逸大酒店发展有限公司
	工程名称
	贵宾楼、北楼改扩建--北楼

	设计编号
	JAE-2046

	四、设计深度：

补充意见: 

1. 北楼1~7轴二层结05图中在（4、H轴）处GKL7、4梁与混凝土梁柱连接部位应安全可靠（连要连牢固、断要断彻底），H轴处宜设置联系钢梁（形成封闭结构）；三层06图中在（4、H轴）处GKL1、4梁与混凝土梁柱连接部位应安全可靠（连要连牢固、断要断彻底）；屋顶07图中在（4、H轴）处GKL6、4梁与混凝土梁柱连接部位应安全可靠（连要连牢固、断要断彻底），H轴处宜设置联系钢梁（形成封闭结构）；建议设置钢柱相连（钢结构耐久性考虑）。

北楼1~7轴二层结05图中、三层06图中在（4/H轴）处补充钢梁连接大样图，该部位连接较薄弱；

北楼8~23轴结11、13图中在（14~17/G轴）处GKL3、5梁与混凝土梁柱连接部位应安全可靠（连要连牢固、断要断彻底）；建议设置钢柱相连（钢结构耐久性考虑）。



	设计人
	沈君璇
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	杜 刚
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	杜 刚
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	杜 刚
	执业证章号
	3100526-S002
	
	
	


