江苏省建筑工程

施工图勘察文件审查意见书

意见书编号：     （勘）2021-536       
项目名称：丹阳市中发栅栏有限公司拟建3#厂房
审查机构：  丹阳市安信审图咨询中心   

颁书日期：    2021年12月22日   
丹阳市中发栅栏有限公司：
根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定和双方签订的审查委托合同，受你单位委托，我机构对你单位报送的拟建3#厂房    项目文件进行了审查，形成审查意见附后。请你单位会同相关单位认真修改、调整，并在 5 个工作日内将修改回复意见（含变更图纸，一式四份）送我机构复审。
                           2021年12月22日

                           （审查机构公章）

（附审查意见）

工程编号：21（勘）216 （  勘察  ）专业审查意见

	一、违反强制性条文

（无）
二、违反强制性标准

（无）
三、勘察深度
1、依据技术标准中《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004，《房屋建筑和市政基础设施工程勘察编制深度规定（2010）已作废。
2、坐标系未交待；大地构造中的基岩的年代为第三纪错误。
3、地貌类型不对，④层土的地层年代及成因错误，缺静力触探柱状图。
4、土对预制桩的钢接头的腐蚀性未评价。
5、软土未评价灵敏度和固结应力历史（应做无侧限抗压强度试验和三轴不固结不排水固结试验）。
6、预制桩单桩承载力估算中的端承力计算公式错误；未估算钻孔灌注桩的单桩承载力。乙级桩基，应有试桩建议。
7、未提供桩基负摩阻力系数及如何考虑负摩阻力。
四、其它
（无）


	设计人
	陈国平
	专业负责人
	高山三
	注册师
	高山三


