江苏省建筑工程

施工图设计文件审查意见书

意见书编号：         2020-380        
项目名称：丹阳海盛地产开发有限公司时代苑11#楼

审查机构： 丹阳市安信审图咨询中心  
	项目概况
	项目名称
	时代苑11#楼

	
	建设单位
	丹阳海盛地产开发有限公司
	项目地址
	华苑路和华西路交汇

	
	建筑面积
	11#：地上7768.92地下295
	建筑总高度
	54m

	
	建筑层数
	地下1层，地上18层
	耐火等级
	地下一级

地上二级

	
	场地类别
	Ⅲ 类
	抗震等级
	三 级

	
	结构体系
	装配式剪力墙
	基础形式
	桩 筏

	
	规 模
	
	工程等级
	中 型

	勘察单位
	镇江大地勘察监理咨询有限公司
	资质等级
	甲 级

	设计单位
	南京长江都市建筑设计股份有限公司
	资质等级
	甲 级

	审查意见

	建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
	无

	违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
	见审查意见


（建筑）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑11#楼

	设计编号
	C2020-106

	一、工程建设强制性标准

无

二、存在的严重安全隐患

无

三、无障碍设计技术审查要点

无

四、防渗漏设计

1、防水构造存在以下问题：

未见同层排水卫生间楼面构造，无法判断是否满足JGJ298-2013第5. 4. 4 条。

构造表内墙5中卫生间防水层的表述不明确，内墙6中厨房墙面未见设置防 水层；根据JGJ298-2013第5. 4. 6条，当卫生间、厨房釆用轻质隔墙时，应做全 防水墙面。

五、审查行为

无

六、其他问题

1、
设计说明第10.7.5条中，饰面层与墙体之间的空腔釆用“100厚防火岩棉封 堵"不满足GB/T51410-2020第4. 0. 4T条的要求。

2、
套型釆光通风面积计算方法有误，未按规范要求折减，有效通风面积需考虑窗 框折减。未见套型总通风面积比计算，无法判断每套住宅的自然通风开口面积是 否满足DGJ32/J26-2017第5.3.3条的要求。



	设计人
	杨海沫
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	建筑设计
	

	专业负责人
	施鸣
	强制性标准
	
	
	建筑设备
	

	审核人
	王克明
	项目负责人：施鸣
	
	
	

	注册师
	刘宝
	执业证章号
	3200347-022
	
	
	


（结构）专业审查意见

	建设单位
	丹阳海盛地产开发有限公司
	工程名称
	时代苑11#楼

	设计编号
	C2020-106

	一、工程建设标准强制性条文

无

二、存在的严重安全隐患

无

三、无障碍设计技术审查要点

无

四、防渗漏设计

无

五、审查行为

无

六、其他问题

1、
GBZ6、7、8、13位于50.920~53.950标高复核竖向分布钢筋间距。

2、
原审査回复同意提供设计试桩报告，检査资料未见设计试桩报告。

3、
未见桩承载力计算。

4、
设计文件梯板计算hO取值有误。



	设计人
	王  筠
	安全隐患
	
	强

制

性

条

文
	地基基础
	

	专业负责人
	张  伟
	强制性标准
	
	
	结构设计 
	

	审核人
	濮炳安
	
	
	房屋抗震设计
	

	注册师
	张  伟
	执业证章号
	
	
	
	


丹阳海盛房地产开发2020096 （  勘察  ）专业审查意见

	工程建设标准强制性条文

无 

存在的严重安全隐患

无 

无障碍设计技术审查要点

/
防渗漏设计

/
审查行为

无

其他问题 

无 



	设计人
	孙金平
	专业负责人
	殷晓军
	注册师
	殷晓军


